염소용기 계근대장 (취수장 03.24)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/26 최종인

2020년 03월24일 화요일                                                                8차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0364	567	0371		560
2		0658	539	0654		542
3		0345	567	0388		562
4		0379	562	0389		559
5		0645	538	0321		564
6		0629	540	0363		564
계		6병	3,313kg	6병		3,351kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,780kg			3,380kg
	자체계근	8,790kg			3,420kg
용기무게		3,313kg			3,351kg
납품수량		5,477kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		77kg			29kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021