“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	GIS DB 수정 조치결과 보고

GIS DB 수정 요청과 관련하여 상수관로 급수구역 입력은 GIS편집시 급수구역명을 자동입력되도록 되어 있으나 동부수도사업소 관내 용마배수지급수구역이 입력되어 있어 공간정보과에 확인 요청하고 일괄 수정 요청함으로 조치코자 합니다.

※ 북부수도사업소 관내 상수관로 용마배수지급수구역 속성 오류 232건

붙임 : 1. GIS DB 수정 요청 내역 및 조치결과 1부.

2. 용마배수지급수구역 속성오류 내역 1부  끝.

주무관							홍순재			급수운영팀장					이문성					급수운영과장					03/27 유승효
협조자				주무관						이태화
시행			급수운영과-6083									(						)		접수											(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)															/
전화		02-3146-3360						/전송			02-3146-3389					/	hsj516@seoul.go.kr												/	부분공개(5)