소방특별조사 세부조사표(월계1동 제2***)

검사일자 : 2020.3.27.(금)

1. 조사대상                     *********************************

대 상 명	*************			전화번호	***********
소 재 지	**********	대표자	-	주 용 도	노유자시설
건물구조	철근콘크리트구조(지상2층, 지하 층) / 연면적 : 463.08㎡ / *********			소방안전관리자	*****

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	이상없음	소방시설 등 유지관리, 자위소방대 조직관리, 자체점검 등 강조함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	이상없음	화기취급 시 안전수칙 준수 안내함
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④ 소방시설(필요 시)	이상없음	소화기 추가 ․ 분산배치 및 소방시설 유지관리 안내함
⑤ 피난시설(필요 시)	이상없음	피난구 유지관리 안내함

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 전기(월 1회), 가스(월 1회) 정기검사 실시

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	남궁명		代이영완		03/27 이선철
협조	김학천