	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치 노후수관 및 호스릴 교체대상 파악 보고 [잠원]

1. 관련근거

가. 재난관리과-1892(2020.3.17.)호 “비상소화장치 고장 및 호스릴 교체 대상 파악 알림”

나. 재난관리과-1960(2020.3.19.)호 “비상소화장치 적재 노후수관 교체 대상 파악 알림”

다. 잠원119안전센터-1252(2020.3.20.)호 “비상소화장치 노후수관 및 호스릴 교체대상 파악(수정)”

2. 잠원 관내 비상소화장치 고장, 호스릴 교체 및 적재 노후수관 교체 대상을 파악하여      다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 비상소화장치 17개소

나. 내 용

1) 비상소화장치 고장 : **

2) 호스릴 변경 : ***************

3) 적재 노후수관 교체 : ***

붙임  1. 비상소화장치 고장 및 호스릴 변경대상 1부.

2. 비상소화장치 적재노후 수관 파악 1부.  끝.

	잠원119안전센터장
★담당자	박영철		진압2팀장	강정헌		센터장	03/30 이민수
협조자
시행	잠원119안전센터-1361	(		)	접수		(		)
우	06593	서울특별시 서초구 서초중앙로29길 6	/	fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-594-7119	/전송	02-594-3119	/	banpo119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)