고압가스 수불부 취수장(03.27~29)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/30 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						25,400
03.01		736	680		1,416	23,984
03.02		611	661		1,272	22,712
03.03		603	557		1,160	21,552
03.04	5,400	662	664		1,326	25,626
03.05		673	606		1,279	24,347
03.06		711	690		1,401	22,946
03.07		710	628		1,338	21,608
03.08		755	623		1,378	20,230
03.09	5,400	647	610		1,257	24,373
03.10		681	630		1,311	23,062
03.11		770	682		1,452	21,610
03.12		666	626		1,292	20,318
03.13		751	700		1,451	18,867
03.14		683	625		1,308	17,559
03.15		657	547		1,204	16,355
03.16		462	479		941	15,414
03.17	5,400	422	466		888	19,926
03.18		519	521		1,040	18,886
03.19		529	566		1,095	17,791
03.20	5,400	436	450		886	22,305
03.21		353	342		695	21,610
03.22		371	381		752	20,858
03.23		326	355		681	20,177
03.24	5,400	337	356		693	24,884
03.25		331	361		692	24,192
03.26	5,400	397	398		795	28,797
03.27		496	487		983	27,814
03.28		431	406		837	26,977
03.29		400	346		746	26,231
03.30					0	26,231
03.31					0	26,231
합계	32,400	16,126	15,443		31,569