소방특별조사 세부조사표(상계10*****)

조사일시 : 2020. 3. 27.(금)

1. 조사대상

대 상 명	*********			전화번호	************
소 재 지	노원구 *******	대표자	***	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 연면적 625.00㎡ 지하1층/지상2층 중 1층 민원실 및 지하1층 다목적방			소방안전관리자	-

2. 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	해당없음
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기, 감지기 등 소방시설 이상없음
⑤ 피난시설(필요 시)	지하층 비상구 및 통로 피난에 장애 없음

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김재종		김금숙		03/30 이선철
협조	장기석