“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	돈암119안전센터 시스템 냉난방기 수리 계획

1. 돈암119안전센터-1277(’20. 3.24.)호 “[돈암]냉,난방기 실외기 고장발생 보고”와 관련입니다.

2. 우리119안전센터에서 관리, 운용중인 청사 시스템 냉난방기의 실외기가 고장이 발생함에 따라 아래와 같이 수리하고자 합니다.

가. 수리건명: 돈암 시스템 냉난방기 실외기 수리

나. 고장내용: 시스템 냉난방기 실외기 컴프레셔 노후에 따른 고장(3/24 고장발생보고)

※ 삼성AS센터에서 방문 확인한 바 실외기 컴프레셔 고장 추정

다. 예 산 액: ****************** ※ AS기사 방문수리 시 금액변동 발생할 수 있음

라. 수리업체: *******************************************

마. 수리기한: 수리요청일(3/31)로부터 10일 이내

바. 예산과목: 행정운영경비/기본경비/기본경비/사무관리비(201-01)

사. 지출방법: 검사, 검수 후 돈암119안전센터 법인 신용카드를 이용하여 결제

붙임: 고장사진 1부.  끝.

담당자	김진욱		진압2팀장	유영태		119안전센터장	03/31 박천호
협조자
시행	돈암119안전센터-1393	(		)	접수		(		)
우	02847	서울특별시 성북구 보문로 192 (삼선동4가) 돈암119안전센터	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	2009072330@seoul.go.kr	/	부분공개(6)