문서번호	도로보수과-3236
결재일자	2020.3.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
이상하		03/31 강종훈
협 조

특별시도 도로굴착 승인관련 검토보고

(중구 퇴계로 : 회현동1가~회현동2가간 상수도공사)

2020. 3.

서부도로사업소

(도로보수과)

특별시도 도로굴착 승인관련 검토보고

허가신청 정보	신 청 자	중부수도사업소(급수운영과)								신청일자			2020. 03. 30
	공 사 명	2020년 중구 관내 상수도 공사(회현동1가 206 ~ 회현동2가 86,배급수관)
	위 치	중구 회현동1가 206 ~ 회현동2가 86 (퇴계로)
	굴착정보	폭	연장		면적				굴착심도			지하매설물
		1.2m	230m		276㎡				1.2m			상수관 D300mm-1열
	복구방법	관리청복구					공사기간				2020-03-26 ~ 2020-07-31
검토내용 및 결과	검 토 자	*******		조사일자				2020.03.31						직전포장년도	2016
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 해당없음
검토의견	중구청(도로시설과)에 아래내용과 같이 승인조건을 부여하여 승인검토한 의견(적정)을 굴착시스템에 등재하고자함. 공사완료후 차로단위복구(절삭후 덧씌우기, 1등급골재사용) 착공5일전 서부도로사업소와 협의 후 작업시행(서부도로사업소 감리단 현장 입회) 공사안내간판 설치 철저(서울시 교통소통대책 조례 기준) 첨부파일의 「도로굴착복구공사 승인조건-서부도로사업소」이행
위 치 도						현 황 사 진

따로붙임: 도로굴착복구 승인조건(서부도로사업소). 끝.