문서번호	방재시설부-4758
결재일자	2020.3.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		김태중	03/31 박홍봉
협 조
	주무관			김상용

- 신상도 지하차도 확장공사 -

품질시험계획서 검토 보고

2020.3.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 신상도 지하차도 확장공사 -

품질시험계획서 검토 보고

『신상도 지하차도 확장공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 품질시험계획서에 대한 승인 요청이 있어 이에 대한 검토 결과를 보고 드림. ※ 관련공문 : 품질시험계획서 검토보고서 제출(신상도감 2020-72호, ‘20.3.24.)

1		공 사 개 요

○ 위    치 : 동작구 상도동 159-21~207-5

○ 규    모 : 도로 확장 2차로 → 4~6차로, 연장 324m

(지하차도 확장 2차로 → 4차로, 연장 221m)

○ 공사기간 : 2007.12.31.~2020.12.31.(2021.6.30. 공기 연장 예정)

○ 도 급 비 : 11,964백만원(6차 : 2,453백만원)

○ 시 공 사 : (유)한백종합건설 외 1개사

○ 감 리 자 : 극동엔지니어링(주) 외 2개사

2		검 토 내 용

○ 관련근거

-「건설기술진흥법」제55조(건설공사의 품질관리)

· 같은법 시행령 제89조(품질관리계획 등의 수립 대상공사)

· 같은법 시행규칙 제50조(품질시험 및 검사의 실시)

- 건설공사 품질관리 업무지침(국토부고시 제2017-450호)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제90조제2항(국토부고시 제2018-385호)

○ 검토결과

- 품질시험계획 수립 대상 여부(건설기술진흥법 시행령 제89조)

구 분	대 상 공 사 기 준	공사비(원)	적용여부	검토결과
품질관리계획서	총공사비 500억원 이상	-	-	-
품질시험계획서	총공사비 5억원 이상 (전문 2억원 이상)	119억	○	적 정

- 품질시험항목 및 계획(건설공사 품질관리 업무지침 제10조 별표1)

시 험 항 목		시험계획(회)	검토결과
공 통	토공사 및 기초공사	27	품질관리 기준에 적정함
	철근콘크리트공사	625
	기타	17
토 목	흙 및 혼합골재	37
	아스팔트포장	28
	기타	34
총계		768

※ 시험장비 현황 : 압축강도시험기 외 28종을 보유하여 적정함

- 시설기준 및 건설기술자 배치기준(건설기술진흥법 시행규칙 제50조제4항 별표5)

구 분	시험실 규모		건설기술자 배치		검토결과
	기 준	설치계획	기 준	배 치
중급품질 관리대상	20㎡ 이상	27㎡	증급기술자 1명 이상	******* *******	적 정
			초급기술자 1명 이상	******* *******

- 건설기술자 교육·훈련 이수시기 및 시간(건설기술진흥법 시행령 제42조제2항 별표3)

대 상 자	기본교육		전문교육		검토결과
	기 준	이수현황	기준	이수현황
*** **********	35시간 이상	이수	35시간 이상	이수	적 정
*** ************	35시간 이상	이수	35시간 이상	이수	적 정

3		건설사업관리단 검토의견

○「건설기술진흥법 시행령」제89조제2항 별표9 및「건설공사 품질관리 업무지침」등에 의거하여 품질시험 항목, 시험실 규모, 기술자 배치 등이 품질관리기준에 적정하게 수립·작성된 것으로 사료됨

4		조 치 계 획

○ 상기 건설사업관리단의 검토의견이 적정하다고 판단되므로 품질시험계획서에 대하여 승인 통보하고, 품질관리에 만전을 기하고자 함

붙임  품질시험계획서 승인 요청 공문 1부.  끝.