		강서수도사업소
CU********0*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	고객접수번호	*************
수용가명	***	민원신청일	***********
수용가주소	*******************************************************
신청인	***	신청인연락처	******************
계량기구경	****	업종	*******
세대수	*	기물번호	***********
현장방문일시	******	현장출동자	***
처리일시	***********	누수여부	Yes
입회자	***	수용가와의관계	사용자
수압	㎏/㎠	관종
처리결과	누수있음 건물내부 수도꼭지

끝.

주무관							심용호				현장민원팀장					소강문					현장민원과장					03/31 추경민
협조자
시행			현장민원과-4804										(						)		접수												(						)
우	07062					동작구 여의대방로10길 97																/			http://water.seoul.go.kr
전화		02-3146-4572							/전송			02-3146-4589					/	hiway300@seoul.go.kr													/	부분공개(6)