	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020. 4월 중 소방용수시설 조사 및 비상소화장치 점검 계획

1. 관련문서

가. 재난관리과-1229(2019.3.8.)호『 2019년 소방용수시설 운영 기본 계획 알림』

나. 재난관리과-3279(2018.6.11.)호 『비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림』

다. 예방과-18121(2019.12.30.)호『2020년 중점관리대상 선정 현황 알림』

라. 2019년도 소방재난 업무가이드 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

마. 재난관리과-1129(2020.2.26.)호 『코로나19 방지 확산을 위한 소방훈련등 중지 알림』

2. 소방용수시설 및 비상소화장치의 효율적인 유지 관리 및 재난현장 활동 시 안정적인 급수 활용을 위하여 2020. 4월 중 소방용수시설(지리조사) 및 비상소화장치 점검 계획을 다음과 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 기간 : 2020. 4.1 ~ 4.30

나. 대상

1) 소방용수시설 및 비상소화장치 : 총 498개소 (소화전 475개소, 비상소화장치함 23개소)

※ 소방용수시설 임시폐전 10개소, 비상소화장치 임시폐전 1개소,고장 1개소

2) 지리조사 : 관내 중점관리대상 녹색병원, 홈플러스 면목점 2개소

다. 조사자 : 면목119안전센터 각팀별 소방용수 담당직원 / 비상소화장치 : 펌프차                    탑승대원

라. 감독자 : 면목119안전센터장 및 각 팀장

마. 조사일정 : 붙임 참조(조사일자 사유 변경(출동 또는 훈련 등) 발생시 근무일지에 기재후                         조사실시로 갈음처리)

바. 조사방법

1) 주간 및 당번근무일에 도보 또는 소방차량 이용 조사

2) 소방차량 활용 시, 재난 등 현장출동에 대비하여 무전 대기

3) 각종 훈련 및 교육일정 등을 고려하여 탄력적 실시

사. 중점 조사내용

1) 소방용수시설 : 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 소방용수 주변 지반침하,

전실이동, 배수불량, 장애 유 ․ 무 파악 등

2) 비상소화장치 : 비상소화장치 외관점검 및 내부 적재비품 관리상태 확인 등

3) 지리조사 : 각 종 재난 및 화재 ․ 구조 ․ 구급출동에 대비 대형 화재 취약대상                     주변일대 도로상 장애요인 파악 등

5. 행정사항

가. 경미한 사항 즉시 시정 및 현장조치 불가시 재난관리과(대응총괄팀)보고

나. 조사 후, 변경내용은 119소방행정정보시스템에 즉시 입력

다. 비상소화장치 점검사항은 각팀 점검 펌프차 대원이 조사후 즉시입력

붙임  1. 면목 소방용수 위치도 1부.

2. 비상소화장치함 점검 대상(면목) 1부.

3. 2020년 중점관리대상 선정 현황 1부.

4. 2020년 4월 중 소방용수 조사일정 1부.  끝.

담당자	이택봉		2팀장	박정용		센터장	03/31 남용식
협조자
시행	면목119안전센터-1149	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 동일로 475 면목119안전센터	/
전화	02-6981-8962	/전송	02-453-0119	/		/	대시민공개