염소용기 계근대장 (정수장 03.27)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	03/30 최종인

2020년 03월27일 금요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0338	566	0374	559
2		0322	565	0381	562
3		3130	564	0380	561
4		0362	562	0378	562
5		0369	564	0316	564
6		0635	539	0634	538
7
8
9
계		6 병	3,360	6 병	3,346
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,820 kg		3,390 kg
	자체계근	8,800 kg		3,400 kg
용기무게		3,360 Kg		3,346 kg
납품수량		5,440 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		40 kg		54 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.