염소용기 계근대장 (취수장 03.26)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/31 최종인

2020년 03월26일 목요일                                                                9차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0335	566	0371		560
2		0308	568	0654		542
3		0390	562	0388		562
4		3120	564	0389		559
5		0632	540	0321		564
6		0307	566	0363		564
계		6병	3,366kg	6병		3,351kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,840kg			3,430kg
	자체계근	8,830kg			3,420kg
용기무게		3,366kg			3,351kg
납품수량		5,464kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		64kg			69kg
납품자 및 차량번호		성명: 이 희 철			차량번호 : 서울 90바 5066