“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고](안전보안관)(SPP-2003********)신대방길20 앞 상수도 맨홀주위 균열심함처리요망*

안녕하십니까?

서울시정 발전을 위하여 좋은 의견을 보내주신 귀하께 감사 드립니다.

귀하께서 응답소(접수번호 20200325900315)를 통해 신청하신 민원에 대한 처리 진행사항을 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원 내용은 신대방길20 앞 상수도 맨홀 주변 도로 균열이 심하므로 조치하여 주시기를 원한는 것으로 이해됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 처리 의견은 다음과 같습니다.

말씀하신 것처럼 맨홀 주변의 도로균열을 보수하기 위해 도로굴착 승인 후 처리 되야 함을 알려드립니다. 또한 맨홀내 밸브가 노후되어 그 곳의 밸브를 교체해야 하므로 함께 시행하겠습니다.

도로굴착 협의 및 승인까지의 시일이 소요되므로 조금 기다려 주시기 바랍니다.

귀하의 요청에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며,

답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 남부수도사업소 시설관리과 오영진 주무관(☏02-3146-4599)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다.

감사합니다.

주무관							오영진			시설안전팀장					이승영					시설관리과장					03/31 고신석
협조자
시행			시설관리과-5731									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)															/
전화		02-3146-4599						/전송			02-3146-4639					/	oyj6802@seoul.go.kr												/	부분공개(6)