내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 회신[풍납동 388-1, 아산병원, 증축]

1. 건축과-19718(2019.09.19.)호와 관련입니다.

2. 건축허가 등 신청에 따른 관련서류 검토결과 소방시설이 소방관계 법규에 적합하다고 판단되어 화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제3항에 의거 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : 서울특별시 *************

나. 건 축 주 : *************

다. 규    모 : 22동, 연면적 547,354.77㎡  대지면적 138,845.30㎡, 건축면적 55,326.12㎡

금회공사분(증축 : 서관 지하주차장 5,774.28㎡, P동 34,157.40㎡)

라. 주 용 도 : 의료시설

마. 동의사항 : 동의

바. 수정사항 : 소방시설 오기(소화활동설비 및 소화용수설비)

○ 건축허가 동의여부는 소방시설공사 착공신고시 공사 관계인(시공사, 감리자) 책임하에 소방시설 설계도서에 의한 화재안전기준에 적합하게 시공하는 조건임.

3. 안내사항

가. 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화활동상 필요한 설비나 고가사다리차 등 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시고,

나. 위험물 관련 부적합 사항은 착공시 서류 및 도면을 보완하여 제출하여 주시기 바랍니다.

다. 착공신고와 감리자 지정(붙임참조)에 해당하면 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다.

라. 특히, 공사장에서 화재로 인한 인명피해 및 재산피해를 최소화하기위해 임시소방시설를 설치 운영하도록 의무화 되어 있으니 착공시 설치, 비치할 수 있도록 안내바랍니다.

붙임 1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 안내사항 각 1부.  끝.

	송파소방서장
수신자	송파구청 건축과
담당자	이창해		예방팀장	강상욱		예방과장	04/01 김정용
협조자
시행	예방과-6501	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)400-2119	/전송	02)3402-1190	/	flre119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)