문서번호	시설관리과-5852
결재일자	2020.4.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설안전팀장	시설관리과장
이상욱		이승영	04/01 고신석
협조

3월 퇴수내역

2020. 03.

퇴 수 량 내 역
2020년 03월 31일				작업자	반장		반장
작업구역		영등포구 지역			지귀연		이상욱
일 시	장 소		구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (㎥)		사 유
3/5	********************		100	4.4	120	319		기타 (이물질제거)
3/9	********		300	3.4	240	6,727		기타 (이물질제거)
3/9	********************		80	4.5	240	275		관말정체
3/9	**********		300	3.3	60	1,243		기타 (이물질제거)
3/9	************** ************		100	4.3	90	237		시설물공사
3/9	************** ***********		100	4.3	90	237		시설물공사
3/11	*********** **************		100	4.4	60	160		시설물공사
3/12	*****************		100	3.5	120	285		시설물공사
3/12	***********		100	2.3	120	231		기타 (이물질제거)
3/12	***********		100	2.3	120	231		기타 (이물질제거)
3/12	********** **************		100	4.2	60	208		기타 (이물질제거)
3/12	**********		100	4.2	60	156		기타 (이물질제거)
3/13	*****************		100	3.5	420	1,328		기타 (이물질제거)
3/13	**********************		100	3.5	60	142		기타 (이물질제거)
3/13	********************		80	4.5	240	275		관말정체
3/13	************		100	4.5	180	484		기타 (이물질제거)
3/13	***********		100	4.5	180	645		기타 (이물질제거)
3/13	***********		100	4.4	180	638		기타 (이물질제거)
3/13	***********		100	4.5	180	645		기타 (이물질제거)
3/13	***********		100	4.5	180	645		기타 (이물질제거)
3/16	********		150	3.4	300	2,103		기타 (이물질제거)
3/16	************		100	4.5	360	968		기타 (이물질제거)
3/16	***********		100	4.5	360	1,291		기타 (이물질제거)
3/16	***********		100	4.4	360	1,276		기타 (이물질제거)
3/16	***********		100	4.5	360	1,291		기타 (이물질제거)
3/16	***********		100	4.5	360	1,291		기타 (이물질제거)
3/17	**********		100	2.1	210	643		기타 (이물질제거)
3/18	********************		100	4.2	240	831		적수민원
3/18	*********************		100	4.1	240	821		적수민원
3/18	***********************		100	4.1	240	1,027		적수민원
3/18	************** ************		100	4.1	240	1,027		적수민원
3/18	**********		100	4.1	240	821		적수민원
3/18	**********		100	4.1	240	821		적수민원
3/18	*********************		150	3.8	240	1,334		적수민원
3/18	*********************		100	3.9	240	601		적수민원
3/18	*********		80	3.8	240	506		기타 (이물질제거)
3/18	*******************		100	3.9	240	801		기타 (이물질제거)
3/19	*********************		150	3.8	240	1,334		적수민원
3/19	*********************		100	3.9	240	601		적수민원
3/19	*********		80	3.8	360	759		기타 (이물질제거)
3/19	*******************		100	3.9	360	1,202		기타 (이물질제거)
3/19	************** **************		100	4.3	240	841		기타 (이물질제거)
3/19	************ **************		100	4.3	240	841		기타 (이물질제거)
3/19	************ **************		100	4.3	240	841		기타 (이물질제거)
3/19	***********************		100	4.3	240	841		기타 (이물질제거)
3/19	*********** **************		100	4.3	240	841		기타 (이물질제거)
3/20	********************		200	4.5	120	1,720		시설물공사
3/20	*********** *************		100	4.5	120	323		시설물공사
3/20	*********** **************		100	4.5	120	323		시설물공사
3/20	*********** *************		100	4.5	120	323		시설물공사
3/20	*********************		100	4.5	120	430		시설물공사
3/20	*********		300	4.0	60	1,824		기타 (이물질제거)
3/20	*******************		100	4.0	60	152		기타 (이물질제거)
3/20	*********************		150	4.2	240	1,870		기타 (이물질제거)
3/20	********************		100	4.2	60	208		기타 (이물질제거)
3/20	************		80	4.5	240	551		기타 (이물질제거)
3/23	***********************		150	2.3	120	519		시설물공사
3/23	**********************		100	2.3	120	231		시설물공사
3/23	**********		80	4.2	120	266		적수민원
3/23	*********************		100	4.2	240	831		기타 (이물질제거)
3/23	*********************		150	4.2	240	1,402		기타 (이물질제거)
3/23	***********************		100	4.5	30	54		관말정체
3/24	*************** ***********		100	4.0	180	456		기타 (이물질제거)
3/24	**********		100	3.2	240	544		기타 (이물질제거)
3/24	*********************		100	4.2	240	831		기타 (이물질제거)
3/24	*********************		150	4.2	240	1,402		기타 (이물질제거)
3/24	**********		80	3.6	120	185		기타 (이물질제거)
3/24	*********************		80	3.8	120	190		기타 (이물질제거)
3/24	**********		80	3.9	120	256		기타 (이물질제거)
3/24	**********		80	3.1	120	171		누수복구
3/24	**********		100	3.8	120	395		적수민원
3/24	**********		100	3.8	120	297		적수민원
3/24	************** ************		100	4.1	120	411		기타 (이물질제거)
3/24	*********		100	3.7	120	293		적수민원
3/30	************** ************		100	4.1	240	821		기타 (이물질제거)
3/31	********************		100	4.5	60	215		기타 (이물질제거)
총 76개소 / 세척시간 : 14,400 (분) / 세척수량 : 58,159 (㎥)

붙임 : 공공용수 관리대장 2부. 끝