“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 3월 정수 생산량 현황 보고(강북)

강북아리수정수센터 2020년 3월 정수 생산량 현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

○ 생산량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2020. 3월	증․감량	증․감율 (%)	2020. 2월	증․감량	증․감율 (%)
총 취수량	20,386,343	21,364,746	+978,403	+4.8	19,601,168	+1,763,578	+9
총 생산량	20,249,960	21,193,981	+944,021	+4.6	19,414,670	+1,779,311	+9.1
1일 생산량	653,225	683,677	+30,452	+4.6	626,280	+57,397	+9.1
유 효 율	99.33	99.20	-0.13		99.05	+0.15

따로붙임 : 2020년 3월 정수 생산량 현황 1부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	김용식		정수과장	이순재		강북아리수정수센터소장	04/01 신동호
협조자
시행	정수과-910	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171	/
전화	02-3146-5847	/전송	02-3146-5807	/	yong0538@seoul.go.kr	/	대시민공개