투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	단야공영(주) 대표 김은숙 귀하
(경유)
제목	2020년 한강공원 진출입시설 유지보수공사(연간단가)-제1차 작업지시

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리본부와 계약 체결하여 시행중인 “2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수공사(연간단가)” 와 관련하여 아래와 같이 작업지시 하오니, 전·중·후 사진대지 및 물량산출 근거를 첨부한 작업완료 보고서를 2020. 04. 20.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 공사 시행시 공사안내간판 및 안전시설 등을 설치하여 안전사고 예방 철저 및 시공 품질 확보 등에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 작업지시 내역

가. 지시번호 : 2020년-제1차

나. 대상시설 : 양화공원 당산역 연결 보행교 외 14개소

다. 작업내용

연번	공원별	시설명	손상내용	보수계획
1	양 화	당산역 연결 보행교	∘4번출구 방면 계단데크 침하	∘데크철거 및 재설치
2	〃	양화대교 남단 승강기 상부	∘바닥데크 손상	∘데크 보수
3	여의도	63빌딩 밑 진출입로	∘도로표면 소파	∘도로표면 보수
4	〃		∘과속방지턱 손상	∘과속방지턱 교체
5	〃		∘목재 가드레일 노후	∘철제 가드레일 교체
6	〃	물빛광장분수	∘계단석 침하	∘판석 보수
7	〃	피아노물길	∘판석·계단석 침하	∘판석 보수
8	〃	파천교 옆 계단	∘계단석 파손	∘계단석 철거후 재설치
9	〃	당산동 샛강 보행육교	∘강화유리(유리벽) 깨짐	∘강화유리 철거 및 제작설치
10	강 서	가양구름다리	∘조류 배설물로 강재부식 진행	∘조류유입 방지망 설치
11	난 지	난지하늘다리	∘강화유리(유리벽) 깨짐	∘강화유리 철거 및 제작설치
12	〃	난지거울분수	∘바닥판석 파손	∘판석 보수
13	잠 실	잠실대교 남단 교상계단(상류)	∘안전손잡이 목재부 탈거	∘안전손잡이 보수
14	뚝 섬	뚝섬음악분수	∘바닥판석 파손	∘판석 보수
15	〃	뚝섬조형물분수	∘상단 콘크리트 깨짐	∘콘크리트 보수 후 도색

라. 작업기간 : 2020. 04. 01. ~ 2020. 04. 20.

※ 계약 초과물량 및 신규공종에 대하여 계약상대자와 협의 예정

붙임 : 작업지시서(1차) 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	나병윤		기반시설과장	라철흠		시설부장	전결 04/01 전영주
협조자
시행	기반시설과-1089	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개