문서번호	간호1과-3049
결재일자	2020.4.2.
공개여부	부분공개(5,6)

주무관		팀장		간호1과장					결재
이미화		권금희		04/02 김남희
협 조	주무관		1팀장
	공은영		김혜정

2020년 3월 환자안전관리 점검 보고(32병동)

☐ 부서/팀: 간호부 32병동/ 점검일: 2020.04.01.(수)/ 점검자: 이미화

구분	점검항목	점 검 내 용		상 태	조치내용(불량시)
의료 기기 관리	심장 충격기	정원상태, Shock테스트, 외관,보관상태,		양호■,불량□
		프린터 출력상태		양호■,불량□
	흡입 치료기 (suction기)	정상작동, 전원, 접지, 청결상태		양호■,불량□
		기기 위치 및 보관상태, 압력 유지		양호■,불량□
	환자 감시장치 (EKG Monitor)	SpO2, NIBP 기능의 정상작동		양호■,불량□
		EKG Monitor 작동, 전원공급, 외관, 화면, 소음여부		양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검		양호■,불량□
	정맥주입 펌프	전원공급, 외관,보관상태, 주입속도 조절		양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검, 배터리, 카셋 상태		양호■,불량□
	산소 공급기	정상작동, 충전, 청결, 보관 상태		양호■,불량□
		기기 위치 및 보관상태, 증류수 적정선		양호■,불량□
	적외선 조사기	정상작동, 접지, 전원, 청결상태		양호■,불량□
		기기 위치 및 보관상태		양호■,불량□
	전동식 흉벽진동기	정상작동, 접지, 전원, 청결상태		양호■,불량□
		기기 위치 및 보관상태		양호■,불량□
의료 용구 관리	환자 운반차	바퀴작동 상태		양호■,불량□
		운반차 난간		양호■,불량□
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태		양호■,불량□
		높이조절 손잡이 조임 상태		양호■,불량□
	샤워 트롤리	높이조절 레버작동		양호■,불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인		유■, 무□
		intubation-set 작동 상태		양호■,불량□
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)		양호■,불량□
		침상 lamp 작동상태		양호■,불량□
		call bell 작동상태		양호■,불량□
		침상난간 상태		양호■,불량□
		낙상주의 표지판 부착		유■, 무□
		소화기 정 위치/투척용소화기		3 개/3개
	세탁처리실	일반 의료폐기물 뚜껑		유■, 무□
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태		양호■,불량□
		오물처리 상태		양호■,불량□
		일반(초록)과 오염 세탁물(빨간) 분리상태		유■, 무□
	목욕실	call bell 작동		양호■,불량□
		미끄럼방지 부착 상태		유■, 무□
	휴 게 실	환경 청결 상태		양호■,불량□
교 육	조무사 및 자원봉사자	안전관리교육 실시		*********** ********
	직원	안전관리교육 실시		******
에너지		컴퓨터 절전모드사용, 낮 창가쪽 전등소등		양호■,불량□
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원차단		해당사항 없음
		개인 전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선		양호■,불량□
특이사항		03.30.)	2호실 세면대 막힘 수리
			이하 여백