고압가스 수불부 취수장(04.01)

결재	주무관	정수과장
	채민수	04/02 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						30,302
04.01		299	396		695	29,607
04.02					0	29,607
04.03					0	29,607
04.04					0	29,607
04.05					0	29,607
04.06					0	29,607
04.07					0	29,607
04.08					0	29,607
04.09					0	29,607
04.10					0	29,607
04.11					0	29,607
04.12					0	29,607
04.13					0	29,607
04.14					0	29,607
04.15					0	29,607
04.16					0	29,607
04.17					0	29,607
04.18					0	29,607
04.19					0	29,607
04.20					0	29,607
04.21					0	29,607
04.22					0	29,607
04.23					0	29,607
04.24					0	29,607
04.25					0	29,607
04.26					0	29,607
04.27					0	29,607
04.28					0	29,607
04.29					0	29,607
04.30					0	29,607
					0	29,607
합계	0	299	396		695