<별지 제88호 서식>

물품검수 조서(해양관 돌고래이야기관 조성 관급자재-공기순환기)

문서번호	시설과-2799
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	주무관	관리부장
	백강석	조대복	이춘한	04/02 오성문

계 약 건 명			서울대공원 해양관 돌고래이야기관 조성 관급자재(공기순환기)
납 품 자			상 호			********						성 명		*****
계 약 금 액			**************************** **********
계약체결년월일			*************
납 품 기 한			*************
납 품 년 월 일			*************
검 수 년 월 일			*************
검 수 장 소			서울대공원 동물원 해양관
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2020년 04월 2 일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업6급		성명	김지만		김지만		代이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	정승우		정승우

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
20770456	냉난방공조공사	대	*********	*	*	*
	덕트설치기본 φ250mm
20770457	냉난방공조공사	m	******	***	*	***
	스파이럴덕트설치 φ200mm
20770458	냉난방공조공사	m	*****	**	*	**
	플렉시블덕트설치 200mm
20770459	냉난방공조공사	m	*****	***	*	***
	덕트보온 200mm
20770460	덕트 부자재	개	******	**	*	**
	디퓨저 200mm
20770461	덕트부자재	개	*****	**	*	**
	엘보 200mm
20770462	덕트부자재	개	*****	**	*	**
	분기관 200mm
20770463	덕트부자재	개	******	*	*	*
	리듀싱분기관 200mm
20770464	냉난방공조공사	개	******	*	*	*
	룸컨트롤러세트및설치
20770467	냉난방공조공사	m	*****	**	*	**
	룸컨트롤러용전선및전선관
23304135	공기순환기	대	*********	*	*	*
	1000㎥/h