<별지 제88호 서식>

물품검수 조서(해양관 돌고래이야기관 조성 관급자재-EHP)

문서번호	시설과-2812
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
	백강석	代이춘한	오성문	04/02 송천헌

계 약 건 명			서울대공원 동물원 구내식당 리모델링공사 관급자재- 냉난방기
납 품 자			상 호			********						성 명		*****
계 약 금 액			***************************************
계약체결년월일			*************
납 품 기 한			*************
납 품 년 월 일			*************
검 수 년 월 일			*************
검 수 장 소			서울대공원 동물원 해양관
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2020년 04월 02일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업6급		성명	조대복		조대복		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	정승우		정승우

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
21567236	냉난방공조공사	식	*******	*	*	*
	히트펌프냉난방기설치
10061680	냉난방공조공사	m	*****	**	*	**
	냉매관설치 φ12.7mm
10061682	냉난방공조공사	m	*****	**	*	**
	냉매관설치 φ15.88mm
10061684	냉난방공조공사	m	*****	***	*	***
	냉매관설치 φ20mm
10061686	냉난방기공조공사	m	*****	**	*	**
	룸컨트롤세트용 전선맟 전선관설치
20469354	냉난방공조공사	개	******	*	*	*
	Y분기관설치
20687670	냉난방공조공사	개	******	*	*	*
	T분기관설치
20373322	냉난방공조공사	m	*****	**	*	**
	PVC용드레인관설치φ32mm
20912089	냉난방공조공사	조	******	**	*	**
	실외기노출배관커버트레이설치
20912098	히트펌프 받침대	조	*******	*	*	*
	990*830*130mm
21654963	냉난방공조공사	대	*******	*	*	*
	크레인, 25톤
22723642	냉난방공조공사	m	*****	***	*	***
	실내기실외기간통신용케이블및CD관설치
23410961	히트펌프용실내기	개	******	*	*	*
	룸컨트롤러

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
23477262	전기히트펌프실외기	대	*********	*	*	*
	냉방23.3/난방26.5KW
23477283	전기히트펌프실외기	대	**********	*	*	*
	냉방63.8/난방71.8KW
23478164	전기히트펌프실내기	대	*******	*	*	*
	2.6KW 1방향
23478372	전기히트펌프용실내기	대	*******	*	*	*
	냉방7.2/난방8.1KW,4방향
23478373	전기히트펌프용실내기	대	*******	*	*	*
	냉방8.3/난방9.3KW,4방향
23478377	전기히트펌프용실내기	대	*******	*	*	*
	냉방14.5/난방16.3KW, 4방향