고압가스 수불부(04/01)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	04/02 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-3189

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						14,739
04.01		0	0	240		0	0	246	246	14,493
04.02			0	240					0	14,493
04.03			0	240					0	14,493
04.04			0	240					0	14,493
04.05			0	240					0	14,493
04.06			0	240					0	14,493
04.07			0	240					0	14,493
04.08			0	240					0	14,493
04.09			0	240					0	14,493
04.10			0	240					0	14,493
04.11			0	240					0	14,493
04.12			0	240					0	14,493
04.13			0	240					0	14,493
04.14			0	240					0	14,493
04.15			0	240					0	14,493
04.16			0	240					0	14,493
04.17			0	240					0	14,493
04.18			0	240					0	14,493
04.19			0	240					0	14,493
04.20			0	240					0	14,493
04.21			0	240					0	14,493
04.22			0	240					0	14,493
04.23			0	240					0	14,493
04.24			0	240					0	14,493
04.25			0	240					0	14,493
04.26			0	240					0	14,493
04.27			0	240					0	14,493
04.28			0	240					0	14,493
04.29			0	240					0	14,493
04.30			0	240					0	14,493
04.31			0	240					0	14,493
합계	0	0	0		0	0	0	246	246

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,759			39,096
04.01		576	2,279	2,855	34,904		1,271	37,825
04.02				0	34,904			37,825
04.03				0	34,904			37,825
04.04				0	34,904			37,825
04.05				0	34,904			37,825
04.06				0	34,904			37,825
04.07				0	34,904			37,825
04.08				0	34,904			37,825
04.09				0	34,904			37,825
04.10				0	34,904			37,825
04.11				0	34,904			37,825
04.12				0	34,904			37,825
04.13				0	34,904			37,825
04.14				0	34,904			37,825
04.15				0	34,904			37,825
04.16				0	34,904			37,825
04.17				0	34,904			37,825
04.18				0	34,904			37,825
04.19				0	34,904			37,825
04.20				0	34,904			37,825
04.21				0	34,904			37,825
04.22				0	34,904			37,825
04.23				0	34,904			37,825
04.24				0	34,904			37,825
04.25				0	34,904			37,825
04.26				0	34,904			37,825
04.27				0	34,904			37,825
04.28				0	34,904			37,825
04.29				0	34,904			37,825
04.30				0	34,904			37,825
04.31				0	34,904			37,825
합계	0	576	2,279	2,855		0	1,271