	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 고장발생 보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-4635(2019.2.26.)호『2019년 하반기 소방용수시설 운영 기본계획』

2. 위와 관련, 우이 안전센터에서 관리․운용 중인 지상식 소화전 2284호의 파손 발생 부분이 있기에 아래와 같이 보고 합니다.

용수 번호	용수구분	고장일자	고장내역	조치내용	비고
2284호	지상식	2020.4.1.	-몸통하부 연결 배관 파손으로 누수발생됨	-많은 양의 물이 누수 되어 민원발생됨, 재수변 잠금으로 임시조치함	-수리전까지는 사용불가 판단 됨

붙임 : 소방용수시설 고장내역 1부.  끝.

	우이119안전센터장
담당자	오경태		물재생환경팀장	안재역		센터장	04/02 김재호
협조자
시행	우이119안전센터-1557	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111 강북소방서 우이119안전센터(수유동)	/
전화		/전송	02-998-9116	/		/	대시민공개