문서번호	시설관리과-8059
결재일자	2020.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
강무진		김대용	04/02 천성훈
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

신내배수지 시설물 보호을 위한

소화전 설치계획 검토 보고

2020. 4.

동부수도사업소

(시설관리과)

신내배수지 시설물 보호을 위한

소화전 설치계획 검토 보고

신내 배수지 시설물 보호를 및 비상상황 발생 시 신속한 대응을 위한 소화전(지상식) 설치 계획을 보고 드림

□ 보고내용

○ 중랑구 신내 배수지 부지 내에 관내 상수도 공사를 위한 임시 건축물이 있음(중랑구 관내 급수공사 임시 자재 창고 1동)

○ 배수지 시설물 보호 및 비상상황 발생 시 임시 건축물 보호 등 신속한 대응을 위하여 소화전 추가 설치가 필요한 실정임

□ 조치계획

○ 상기 내용과 같이 신내 배수지 등 시설물 보호를 위해 배수지 내에 소화전(지상식)을 설치코자 하며,

○ ’19년 연간단가 계약된 시설물 보수공사 업체에 우선 작업 지시하고 향후 정산 시행코자 합니다

○ 공사개요

- 위    치: 중랑구 신내동 230-2(신내배수지 내)

- 공사개요: 소화전 설치1개소(200/100분기, L=2m)

- 사 업 비: 3,000천원

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브정비)

붙임 현황사진 및 배관도