문서번호	시설관리과-6446
결재일자	2020.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이한수		정진호	04/02 변재홍
협조

2019년 유량계 유지보수용역(연간단가)

준공 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 4.

강서수도사업소

(시 설 관 리 과)

2019년 유량계 유지보수용역(연간단가)

준공 보고

우리 사업소에서 시행중인『2019년 유량계 유지보수용역』에 대한 준공 검토 결과를 보고 드림.

용역개요

❍ 용 역 명 : 2019년 유량계 유지보수용역(연간단가)

❍ 계 약 자 : ㈜에스엔엘코리아 대표 석형준

❍ 계약금액 : 금39,120,500원(금삼천구백일십이만오백원)

- 1차수(‘19년도) : 금33,673,490원(금삼천삼백육십칠만삼천사백구십원)

- 2차수(‘20년도) : 금5,447,010원(금오백사십사만칠천일십원)

❍ 계약기간 : 2019. 4. 1 ~ 2020. 3. 31

❍ 용역내용

- 대상설비 : 구역유량계 4개소, 중블록유량계 11개소, 배수지·올림터 유량계 19개소

- 용역내용 : 전송반 점검(연 3회), 유량계 점검(연 3회), 전송반 외함세척 청소(연 3회), 교정검사(연 1회), 유량감시시스템 DB추가, 수선자재비 구매 등

2차수 준공내역

❍ 용 역 명 : 2019년 유량계유지보수 용역(연간단가)

❍ 계약기간 : 2019. 1. 1.~ 3. 31.

❍ 작업지시사항

- 원격감시제어반 점검 1개소, 유량계 점검 34개소, 원격감시제어반 외함세척 26개소 등

❍ 유량계별 세부 추진사항

연번	유량계명	전송반 점 검	유량계 점 검	제어반 외함세척	비 고
계		1	34	26
1	KS-8		1	1
2	KS-9		1	1
3	KS-10		1	1
4	KS-11		1	1
5	KSM-1		1	1
6	KSM-2		1	1
7	KSM-3		1	1
8	KSM-4		1	1
9	KSM-5		1	1
10	KSM-7		1	1
11	KSM-9		1	1
12	KSM-10		1	1
13	KSM-11		1	1
14	KSM-12		1	1
15	KSM-13		1	1
16	우장산(배)가압-직송		1
17	신정(가)-유입		1
18	화곡1차(배)가압		1
19	등촌(증)-유출		1	1
20	법무(증)-유출		1	1
21	신월(증)-유출		1	1
22	해운(증)-유출		1	1
23	개봉(가)-직송		1
24	궁동(증)-유입		1	1
25	오류1(증)-유입		1	1
26	오류2(증)-유출		1	1
27	온수(증)-배수지		1
28	온수(증)-가압		1
29	육본(증)-유출		1	1
30	신정배수지-유입		1	1
31	우장산배수지-유입	1	1
32	화곡(배)-자연		1
33	궁동2(증)-유출		1	1
34	목동131(증)-유출		1	1

❍ 준공금액 : 금5,447,010원(금오백사십사만칠천일십원)

(단위 : 원)

계약금액	1차수 계약금액	준공금액	지급금액 (누 계)	비 고
39,120,500	33,673,490	5,447,010	39,120,500	잔액 0원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 유량계 교정검사 및 유지보수, 수선유지교체비(수선유지비)

검토결과

❍ 물량 및 수량내역서 검토 : 이상 없음

❍ 공사현장 및 주변정리 상태 확인결과 : 이상 없음

❍ 기타 사항 : 이상 없음

행정사항

❍ 상기 검토와 같이 특이사항이 없으므로『2019년 유량계 유지보수 용역』 준공 시행

붙임  1. 준공내역서 1부.

2. 준공결과 보고서1부.  끝.