“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	본부 전기실 특고압 전기설비 열화상 측정 결과 알림

1. 총무과-5470(2020.3.31)호와 관련입니다.

2. 본부 전기실 특고압 전기설비에 대한 열화상 측정(1/4분기)결과를 아래와 같이

알려드립니다.

가. 측정대상 : 본부 전기실 특고압 전기설비

나. 측정일자 : 2020. 3. 31.(화)

다. 측 정 자 : 시설과 공업6 문강수, 공업7 오충환

라. 측정항목 : 케이블헤드, 피뢰기, 파워퓨즈, 변압기 등

마. 측정결과 : 특이사항 없음

붙 임 : 열화상 측정 기록표 1부.  끝.

	시설과장
주무관	오충환		시설관리팀장	강정구		시설과장	04/03 송병욱
협조자	주무관	문강수
시행	시설과-174	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02-3146-1541	/전송	02-3146-1529	/	llica819@seoul.go.kr	/	대시민공개