문서번호	운영과-2025
결재일자	2020.4.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	04/03 代이도훈
협조
	주무관		이수민

제2처리장 세목 후단 유지보수용 수문 덮게  보수계획 보고

2020. 4.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 세목 후단 유지보수용 수문덮게 보수계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 세목 후단 유지보수용 수문덮게 유지관리와 관련하여 장기간 사용에 따른 노후 산화부식으로 점검 및 작업시 추락사고로 인한 안전사고 발생의 위험성이 있어 긴급 보수하여 안전사고 방지에 대비 하고자 함.

1		점검내역

점검일시: 2020. 4. 1. 14:00 경

점 검 자: 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상: 제2처리장 세목 후단 유지보수용 수문덮게 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	운 영 상 태	비 고
세목 후단 수문덮게	STS 1000 * 2000 * 4	2007	산화부식으로 추락사고 위험

3		점검내용

제2처리장 세목 후단 수문 차단작업을 하던중 수문 덮게가 노후 산화부식으로 작업자의 추락사고의 위험성이 발생하여 보수가 필요함

4		조치계획

제2처리장 침사지 세목 후단 수문덮게 하부에 철골 구조로 보강하며, 상부에는 STS철판으로 보수를 시행하여 안전사고 방지 및 시설물 유지관리에 만전을 기함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 4,906,000원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터수처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장

비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙    임: 1. 견적서 각 1부. 끝.