고압가스 수불부(04/02)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	04/03 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-3237

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						14,739
04.01		0	0	240		0	0	246	246	14,493
04.02		0	0	240		0	0	240	240	14,253
04.03			0	240					0	14,253
04.04			0	240					0	14,253
04.05			0	240					0	14,253
04.06			0	240					0	14,253
04.07			0	240					0	14,253
04.08			0	240					0	14,253
04.09			0	240					0	14,253
04.10			0	240					0	14,253
04.11			0	240					0	14,253
04.12			0	240					0	14,253
04.13			0	240					0	14,253
04.14			0	240					0	14,253
04.15			0	240					0	14,253
04.16			0	240					0	14,253
04.17			0	240					0	14,253
04.18			0	240					0	14,253
04.19			0	240					0	14,253
04.20			0	240					0	14,253
04.21			0	240					0	14,253
04.22			0	240					0	14,253
04.23			0	240					0	14,253
04.24			0	240					0	14,253
04.25			0	240					0	14,253
04.26			0	240					0	14,253
04.27			0	240					0	14,253
04.28			0	240					0	14,253
04.29			0	240					0	14,253
04.30			0	240					0	14,253
04.31			0	240					0	14,253
합계	0	0	0		0	0	0	486	486

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,759			39,096
04.01		576	2,279	2,855	34,904		1,271	37,825
04.02		562	1,741	2,303	32,601		1,240	36,585
04.03				0	32,601			36,585
04.04				0	32,601			36,585
04.05				0	32,601			36,585
04.06				0	32,601			36,585
04.07				0	32,601			36,585
04.08				0	32,601			36,585
04.09				0	32,601			36,585
04.10				0	32,601			36,585
04.11				0	32,601			36,585
04.12				0	32,601			36,585
04.13				0	32,601			36,585
04.14				0	32,601			36,585
04.15				0	32,601			36,585
04.16				0	32,601			36,585
04.17				0	32,601			36,585
04.18				0	32,601			36,585
04.19				0	32,601			36,585
04.20				0	32,601			36,585
04.21				0	32,601			36,585
04.22				0	32,601			36,585
04.23				0	32,601			36,585
04.24				0	32,601			36,585
04.25				0	32,601			36,585
04.26				0	32,601			36,585
04.27				0	32,601			36,585
04.28				0	32,601			36,585
04.29				0	32,601			36,585
04.30				0	32,601			36,585
04.31				0	32,601			36,585
합계	0	1,138	4,020	5,158		0	2,511