문서번호	행정지원과-6593
결재일자	2020.4.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강서수도사업소장
고명규	송성하	안창수	04/03 정진일

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

청사 CCTV 변경 설치시행 검토보고

2020. 4.

강서수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

청사 CCTV 설치 변경시행 검토보고

청사 CCTV 설치 사업비 절감 및 유지관리 전문성 확보를 위해 조달구매에서 보안전문업체에 의뢰 설치 후 위탁관리하는 방안으로 변경 시행코자 함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 청사 및 구로청사 CCTV 설치

○ 목    적

- 청사 출입자관리 등 보안관리 강화

- 청사 내․외부 화재발생 및 각종 범죄예방 등 시설물 안전관리 강화

○ 계약방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

○ **************************

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 사업규모

구 분	합 계	청 사	구 로	비 고
실내용 카메라	****	****	****	IP DOME CAMERA(200만 화소)
실외용 카메라	****	***	***	IR BULLET CAMERA(200만 화소)
NVR	**	**	**	NETWORK VIDEO RECORDER
운영서버	**	**	**
네트워크스위치 및 랙	**	**	**
정보통신공사	**	**	**

□ 검토사유

○ CCTV 설치물량 조정필요

- 청    사 : 효율적인 관리를 위하여 설치물량 변경

- 구로청사 : 서울시 노동자복지관․행복주택 복합건립 예정(노동정책담당관)

※ 2021.1월 ~ 6월 : 입주단체 이전

※ 2021.10월 : 공사착공(구로청사 철거예정)

○ CCTV 설치 사업비 절감 및 유지관리 전문성 확보 필요

- 변 경 전 : 직접 조달구매 설치 후 자체 유지관리

- 변 경 후 : 보안전문업체에 의뢰 설치 후 위탁 유지관리

□ 검토내용

○ CCTV 설치물량 조정

(단위 : 개소)

구 분	*******			*******			*********
	*	***	***	*	***	***	*	***	***
합 계	**	**	**	**	**	*	***	**	***
실 내 용	**	**	**	**	**	*	***	**	***
실 외 용	**	**	**	**	**	*	***	**	***

- 청    사 : 1층 실내용 감 1개소, 제2주차장 실외용 증 2개소

- 구로청사 : 실내용 및 실외용 설치 제외

○ CCTV 설치예산 비교현황(청사 실내용 – 15개소)

구 분	직접 조달구매설치			보안전문업체 의뢰 설치
	규 격	수량	금 액 (천원)	규 격	수 량	금 액 (천원)
CCTV(실내용)	200만 화소	15대	******	500만 화소	15대	*
녹화장치	16채널	1식	*****	16채널	1식	*
모니터	43인치	1대		24인치	1대	*
운영서버	CPUi7, 8GB	1식	*****	자체서버	-	*
하드디스크	4TB	4개	*****	10TB	2개	*
부대설비	브래킷, 분전함	1식	***	정전압아답터	16개	*
설치비	케이블공사 등	1식	*****	케이블공사 등	1식	*****
계			******	계		*****
*****	*****		***	*****	***	***
합 계			******			*****

※ 상세 내역은 “붙임1” 검토내역서 및 “붙임2” 견적서 참조

○ CCTV 유지관리방안 비교현황

구 분		자 체 관 리	보안전문업체 위탁관리
영 상 정 보	모니터링	자체 운영서버 실시간 감시	업체 운영서버 실시간 감시
	저장기간	30일	30일
시스템 관 리	방 법	내부직원 수시 유지관리	전문인력 정기적 유지관리(월1회) 시스템 오류발생 시 수시 방문점검
	소요비용	없음	용역비용 발생
장 점		유지관리 용역비용 미 발생	초기 투자비 절감 인터넷이 가능한 모든 장소에서 모니터링 가능 전문인력에 의한 효율적이고 체계 적인 유지관리 가능
단 점		초기 투자비 과다소요 시스템이 구축된 한정된 장소 에서만 모니터링 가능 내부직원 전문성 부족	유지관리 용역비용 발생

□ 검토결과

○ 보안전문업체에 의뢰 설치 후 위탁관리 시행

- ****************************

- 전문인력을 활용한 효율적이고 체계적인 CCTV 시스템 유지관리 시행

- 인터넷이 가능한 장소에서 실시간 모니터링 및 저장된 영상정보 관리

○ 절감된 사업비로 청사 내 코로나19등 감염병 확산방지 및 쾌적한 근무

환경 조성을 위한 사무실 환경 개선사업 시행

- 사무실 내 행정전산망용 통신장비 이설 및 노후된 업무용 칸막이 교체체

□ 변경 시행계획

【 청사 CCTV 설치 및 유지관리 용역 】

○ 대    상 : 청사 내․외부 및 제2주차장

○ 규    모 : *****************

- 세부내역

구 분		규 격	계	청 사	제2주차장	비 고
CCTV	실내용	500만 화소	***	***
	실외용	500만 화소	**	**	**
부 대 설 비	DVR	8채널	**		**	시설관리공단 사무실
		16채널	**	**		청사 당직실
	HDD	8TB	**		**	시설관리공단 사무실
		10TB	**	**		청사 당직실
	아답터	12V / 5A	***	***	**
	모 니 터	24인치	**	**		청사 당직실

○ 설치기간 : 2020.4월

○ 용역기간 : 2020.5월 ~ 12월(8개월)

○ **************

- **********************************************

- ************************************

※ *************************************************

※ ***********************************************

【 청사 행정전산망용 통신장비 이설 】

○ 대    상 : 4개소(요금과, 행정관리팀, 급수운영과, 시설관리과)

○ 현    황

- 사무실 내에 설치되어있어 사용할 수 없는 업무용 공간 발생

- 통신케이블이 바닥면에 노출 설치되어 훼손될 우려가 있음

○ 개선내용

- 업무용 공간 내 통신장비를 통신실 등 비업무용 공간으로 이설

- 통신케이블을 유지관리가 용이하도록 이설 및 교체

○ 사업기간 : 2020.4월 ~ 5월

○ *********************

【 청사 업무용 칸막이 교체 】

○ 대    상 : 8개소

1층	2층	3층	4층
민원실	요금과, 현장민원과	소장실, 행정관리팀, 급수운영과	시설관리과, GIS편집실

○ 현    황

- 사무실내 업무용 칸막이가 노후되어 교체가 필요함

- 칸막이 높이가 1.05M로 낮고, 직원간 중간 칸막이가 없어 코로나19 등

감염병 확산 방지를 위한 안전거리 확보가 불가함

○ 개선내용

- 칸막이 높이 상향 조정(1.05M ⇒ 1.355M)

- 직원 책상간 중간 칸막이 설치

○ 사업기간 : 2020.5월 ~ 6월

○ ******************************************

□ 기대효과

○ CCTV 설치 사업비 절감 및 유지관리 전문성 확보

○ 쾌적한 근무환경 조성 및 행정전산망용 통신장비 유지관리 용이성 확보

○ 코로나19등 감염병 전파 및 확산을 방지하여 내부 직원 안전성 확보

붙  임 : 1. 청사 CCTV 조달구매설치 검토내역서 1부.

2. 보안전문업체 CCTV 설치 및 위탁관리 견적서 1부.

3. 청사 행정전산망용 통신장비 이설 검토내역서 1부.

4. 청사 업무용 칸막이 교체 검토내역서 1부.  끝.