문서번호	목동사업과-3129
결재일자	2020.4.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		목동사업과장
김경화		04/06 이종섭
협조	주무관		이동열
	주무관		오성택

2020 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가) <2차 작업지시>

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.04.

2020 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가) 2차 작업지시

□ 개  요

○ 공 사 명 : 2020 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가)

○ 도 급 자 : 현대브릿지㈜ ********

○ 도급금액 : *************

○ 공사기간 : 2020. 02. 14. ~ 12. 15.

□ 2차 작업지시 내용

① 목동빙상경기장 선수대기실 설치

위 치	목동빙상경기장	신청인	빙상장 위탁업체 요청사항(구두)
신청사유	*********************************************************
공사내용	선수대기실 설치
현장사진

② 목동주경기장 화장실 누수 보수공사

위 치	목동주경기장	신청인	주경기장 담당
신청사유	****************************************
공사내용	지상 1층 남자화장실 소변기 부분 일부 바닥 방수 및 타일 일부 교체
현장사진

③ 목동주경기장 탕비실 씽크대 설치 및 여자휴게실 환기배관 설치 공사

위 치	목동주경기장	신청인	직원 전체 요구사항
신청사유	********************************************************************************************************************************
공사내용	목동운동장관리팀, 시설반 탕비실내 씽크대 설치 공사 여자휴게실 샤워실네 환기배관이 없이 신설 설치
현장사진

******

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 조치의견

○ 2020 목동운동장 시설물유지보수공사(연간단가) 2차 작업을 지시하고 4월 29일 기한내에 공사완료 후 추후 정산하고자 합니다.

붙 임 : 설계내역서 1부.  끝.