고압가스 수불부 취수장(04.03~05)

결재	주무관	정수과장
	채민수	04/06 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						30,302
04.01		299	396		695	29,607
04.02		324	428		752	28,855
04.03		364	415		779	28,076
04.04		314	371		685	27,391
04.05		272	347		619	26,772
04.06					0	26,772
04.07					0	26,772
04.08					0	26,772
04.09					0	26,772
04.10					0	26,772
04.11					0	26,772
04.12					0	26,772
04.13					0	26,772
04.14					0	26,772
04.15					0	26,772
04.16					0	26,772
04.17					0	26,772
04.18					0	26,772
04.19					0	26,772
04.20					0	26,772
04.21					0	26,772
04.22					0	26,772
04.23					0	26,772
04.24					0	26,772
04.25					0	26,772
04.26					0	26,772
04.27					0	26,772
04.28					0	26,772
04.29					0	26,772
04.30					0	26,772
					0	26,772
합계	0	1,573	1,957		3,530