시  민

문서번호	정수시설과-2791
보존기간	년
결재일자	2020.4.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	아리수박물관팀장	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이옥순	신상용	김석정	04/06 김중영

아리수나라 주간 운영현황 보고

(2020. 3. 31 ~ 4. 5)

2020. 4

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2020. 3. 31.(화)~ 2020. 4. 5(일)

아리수나라 주간 운영 현황 보고

□ 주간 관람현황

○ 관람인원 총괄(연간 누계)

(단위 : 명)

구분	계	어린이	청소년	성 인	외국인
전주까지 실적	7,714	2,430	120	4,952	212
금주관람 실적	0	0	0	0	0
3. 31(화)	0	0	0	0	0
4. 1(수)	0	0	0	0	0
4. 2(목)	0	0	0	0	0
4. 3(금)	0	0	0	0	0
4. 4(토)	0	0	0	0	0
4. 5(일)	0	0	0	0	0
관람 누계	7,714	2,430	120	4,952	212

< 개인 관람객 >

(단위 : 명)

구분	계	어린이	청소년	성 인	외국인
전주까지 실적	7,530	2,246	120	4,952	212
금주관람 실적	0	0	0	0	0
3. 31(화)	0	0	0	0	0
4. 1(수)	0	0	0	0	0
4. 2(목)	0	0	0	0	0
4. 3(금)	0	0	0	0	0
4. 4(토)	0	0	0	0	0
4. 5(일)	0	0	0	0	0
관람 누계	7,530	2,246	120	4,952	212

< 단체 관람객 >

(단위 : 명)

구분	계		어린이		청소년		성 인		외국인
	단체	인원	단체	인원	단체	인원	단체	인원	단체	인원
전주까지 실적	5	184	5	184	0	0	0	0	0	0
금주관람 실적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 31(화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 1(수)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 2(목)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 3(금)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4(토)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 5(일)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
관람 누계	5	184	5	184	0	0	0	0	0	0

□ 주간 시설물 점검·관리 현황

구 분	점검 및 관리 현황
3.30(월)	- 상반기 자체 소방훈련 및 소방안전교육 실시(10:00~11:00) · 자체 소방조직 구성 및 역할,주요 활동내용 · 소화기 및 소화전 사용법 이론 및 실습 등
3.31(화)	- 야외음수대 점검 및 수리 후 통수
4. 1(수)	- 소화기 점검(16대) · 전시관 및 사무실 소화기 외관상태 점검(이상없음) - 아리수나라 정문 출입구 방부목 데크 수선작업
4. 2(목)	- 특고압 및 저압설비 안전상태 점검-안전관리자(이상없음) · 전시관 분전반 차단기 및 선로상태 점검
4. 3(금)	- 전시관 냉난방기 바닥상치형 실내기 필터 청소(15대)

□ 특이사항(안전사고 등)

○ 코로나19 위기경보 ‘심각’ 지속 및 광진구 관내 확진자 발생 등으로 임시 휴관기간 연장(’20.2.25~별도 안내일 까지).  끝.