『주택용 소방시설 설치는 의무입니다』
	서대문소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	비상소화장치(측면) 보이는 소화기 설치 가능 여부 파악 결과 보고

1. 예방과-3953(2020.04.03.)호 『비상소화장치(측면) 보이는 소화기 설치가능 여부 파악』

2. 위와 관련 북가좌119안전센터 비상소화장치(측면) 보이는소화기 설치 가능 파악 결과를      붙임과 같이 보고 합니다.

◇ 비상소화장치 측면『보이는 소화기(기본형)』설치 가능 여부 파악

가. 기  간 : 2020. 04. 03 ~ 2020. 04. 07.(화)

나. 설치대상

구 분	대상	설치가능	임시폐전	설치불가
비상소화장치	18 개소	15 개소	2 개소	1 개소

붙임  1. 비상소화장치 측면 보이는 소화기 설치 가능 여부 파악 1부.

2. 기본형,거리형보이는 소화기 설치 위치서 1부.  끝.

	북가좌119안전센터장
담당자	고인수		3팀장	이창기		119안전센터장	04/06 정상희
협조자
시행	북가좌119안전센터-1209	(		)	접수		(		)
우	03677	서울특별시 서대문구 증가로 242 북가좌119안전센터 (북가좌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		/전송	02)308-0119	/		/	대시민공개