소방장비 고장발생보고서(공기충전기)
문서번호	신트리119안전센터-1197	결재	담당자	진압3팀장	119안전센터장
등록일자
			정혁철	김성환	04/06 정영갑
수 신	양천소방서장(소방행정과장)
접수번호

장비명(건명)	공기충전기	관리부서		신트리119안전센터
고 장 일 시	2020. 4. 6.	장 소		신트리119안전센터
모델명(관리번호)	MSF-1600KFI
조 치 사 항	- AS센터 수리의뢰
원인 및 상태	- 충전중 전원이 꺼지는 기계적 결함발생
담당자 의견	- AS센터에서 확인 후 추후 조치 예정
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 4월 6일 장비담당자 계급 소방교 성명 정 혁 철 (인) 3팀장 계급 소방위 성명 김 성 환 (인) 양천소방서장 귀하

	신트리119안전센터장