『코로나19바이러스 감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!』
	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년도 『보이는 소화기』 설치 실태 전수조사 자체 계획(전농)

1. 관련문서

가. 市 예방과-5986(2020.3.5.)호『2020년“보이는 소화기”설치 및 유지ㆍ관리 계획 알림』

나. 예방과-4000(2020.3.16.)호『2020년“보이는 소화기”설치 및 유지관리 계획 보고』

나. 예방과-4025(2020.3.16.)호『2020년“보이는 소화기”설치 및 유지·관리 계획 알림』

2. 화재취약 지역의 시민 자율 초동대응 역량 강화로 재난현장 황금시간 목표제 실현을 위한『보이는 소화기』유지ㆍ관리 및 설치 실태를 전수조사 하고자 하오니 직원분들께서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 관리기간 : 2020.03. ~ 2021.02.(연중)

나. 관리대상(관리대장 참고하여 현황 다를시 유선통보 및 최신화 작업)

구분	전농
소계(개소)	104
일반형	93
거리형	11

라. 관리책임관 및 내용

기 간	관리 책임관	내 용	기타
연 중	119안전센터장ㆍ팀장 (각종 훈련 및 순찰시 병행)	-보이는 소화기 현장확인, 케이스, 소화기 압력 등 확인 - 지역 주민 대상 보이는 소화기 사용법 등 교육 및 홍보 - 보이는 소화기 설치 실태 확인 및 도난․보수 관련사항 확인 - 설치 지역 인근 의용소방대원 활용 상시 관리체계 구축 - 주변 장애물에 가려 있을 시 가시성 개선 등	주 1회이상 현장확인

마. 『보이는 소화기』설치 실태 전수조사

기 간	추진 부서	내 용
2020.4.1.~4.30.	전농119안전센터	-보이는 소화기 설치 도난, 훼손, 케이스 파손, 장애물 적치 등 관련사항 확인 및 정비 - 케이스 파손, 소화기 분실 등 즉시 보완가능 사항 현장조치 및 정비 불가 사항은 예방팀 보고

바. 참고(성과지표)

구분	10건 이상	5건 이상	5건 미만
보수 및 유지실적	0.5점	0.3점	0.1점

3. 행정사항

가. 전농119안전센터장(팀장)은 보이는 소화기 현장확인을 주 1회 이상 실시하여 주시고,『보이는 소화기』설치 실태 전수조사 결과는 붙임 4. 서식으로 2020.5.1.(금)까지 예방팀으로 보고 바랍니다.

붙임   1. 보이는 소화기 설치 및 유지․관리 계획 알림 1부.

2. 보이는 소화기 현황(동대문) 1부.

3. 보이는소화기 위치도(전농) 1부.

4. 보이는 소화기 보이는 소화기 팀별배정(전농)  1부.

5. 보이는 소화기 전수조사 및 전검 결과 보고 1부.  끝.

담당자	이선영		진압3팀장	김승관		119안전센터장	04/06 이화순
협조자
시행	전농119안전센터-1488	(		)	접수		(		)
우	02591	서울특별시 동대문구 황물로 3	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)