물품매입요구서(도시고속도로 교통상황 관제 CCTV 구매설치)

주무관		도로정보팀장		교통정보과장		보행친화기획관	아래와 같이 매입( CCTV 구매 설치 등 ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 2133-4958)
유선		최종선		이수진		04/07 마채숙
협 조	환경협력팀장		계약2팀장		재무과장
	송정자		이정렬		김명주

건   명 :

물품매입요구서

시  행

교통정보과-5796

(

)

조직

교통정보과

정책사업

과학적 교통정보서비스구현

단위사업

과학적 교통운영

체계구축

세부사업

도시고속도로교통관리센터운영관리 및 시스템유지관리

편성목

자산취득비

통계목

자산및  물품취득비

접  수

(

)

시설비 및 부대비

시설비

수신자

재무과장

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

,

N

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

,

N

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규  격

단위명칭

수량

단가

소요경비

추 정 액

용  도

에너지

효율등급

녹색제품

중소기업

제    품

장애인

생산품

유무

등급

유무

구입

여부

여부

구입

여부

유무

구입

여부

23313018

CCTV  카메라

FHD  카메라, 네트워크 스위치

대

72

3,681,000

265,032,000

업무용

무

유

O

21699130

미디어컨버터

광-이더넷 신호전환

대

72

351,000

25,272,000

업무용

무

유

O

22765081

미디어컨버터

광-이더넷 신호전환

대

72

227,000

16,344,000

업무용

무

유

O

23033469

광 분배함(FDF)

4port

대

72

140,000

10,080,000

업무용

무

유

O

22188598

카메라브라켓

현장맞춤

대

72

453,000

32,616,000

업무용

무

유

O

23124411

금속함체

SUS, 400ⅹ500ⅹ300

대

72

991,000

71,352,000

업무용

무

유

O

21925061

서지보호기

전원, 통신 통합형

대

72

277,000

19,944,000

업무용

무

유

O

22539406

누전차단기

30A

대

72

167,000

12,024,000

업무용

무

유

O

23423538

CCTV 카메라

FHD 카메라

대

1

3,405,000

3,405,000

업무용

무

유

O

23307671

CCTV 카메라

FHD 카메라

대

2

3,134,000

6,268,000

업무용

무

유

O

22788412

네트워크스위치

현장 CCTV 통신연결

대

3

441,000

1,323,000

업무용

무

유

O

22684006

광 송수신기 모듈

광-이더넷 신호전환

대

3

81,000

243,000

업무용

무

유

O

22765081

미디어컨버터

광-이더넷 신호전환

대

3

235,000

705,000

업무용

무

유

O

23033469

광 분배함(FDF)

4port

대

3

120,000

360,000

업무용

무

유

O

22173082

카메라브라켓

현장맞춤

대

3

73,000

219,000

업무용

무

유

O

23566307

금속함체

SUS, 450ⅹ520ⅹ300

대

3

991,000

2,973,000

업무용

무

유

O

23395149

서지보호기

전원, 통신 통합형

대

3

236,000

708,000

업무용

무

유

O

23482422

누전차단기

30A

대

3

207,000

621,000

업무용

무

유

O

소계

469,489,000

조달수수료

%

0.54

2,535,240

합계

472,024,240

위 물품을   8 월  20 일까지   납품( o )하도록 하여 주시기 바랍니다.

	보행친화기획관

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.