문서번호	시설관리과-6279
결재일자	2020.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
문성원	배승철	고신석		04/07 박영준
협 조	수질팀장		여종순
	주무관		임영택

『국사봉배수지 시설물 인계인수를 위한』

전기시설물 점검결과 보고

2020. 4

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『국사봉배수지 시설물 인계인수를 위한』

전기시설물 점검결과 보고

본부에서 추진한 국사봉 배수지 건설공사가 완공되어 전기시설물 인계인수 요청함에 따라 현장 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

※ 본부 기전설비과-2868(2020.3.16.“국사봉배수지 건설공사 시설물 인계인수서 송부)

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 국사봉 배수지 건설공사 전기공사

○ 기    간 : ’18. 4. 2. ~’19. 11. 30.

○ 인계설비 : 전기설비, 원격감시제어설비, 수질측정장치, 유량계

○ 위    치 : 관악구 봉천동 1718-9번지

□ 중점 점검사항

구 분	중점 점검사항	비 고
건축전기설비	시설물 설치상태 및 정상작동 여부 등
원격감시제어설비	- 수위계 등 표출값 정상 여부 등 - 중앙제어실 원격감시 상태 등 - CCTV 감시화면 상태확인 등
유 량 계	유량값 정상표출 여부 등
수질자동측정장치	탁도, 잔류염소 등 측정값 정상표출 여부
전기방식설비	전위측정값 정상표출 여부 등

□ 점검결과

○ 일    시 : ’20. 4. 2.(목) 14:00 ~ 16:00

○ 점 검 자 : 기전팀장 등 기전팀 4명, 자동제어 긴급복구 업체 직원 1명

○ 세부 점검결과

시설분야	항 목	점검결과	비 고
건축전기	저압반, 무정전전원장치 외부보안등, 실내조명등	이상없음
원격감시제어	감시제어반, 수위계 CCTV	이상없음
유 량 계	유량계반	이상없음
수질자동측정장치	수질측정기함(PH계,탁도계, 잔류염소계 등)	이상없음	수질팀 별도 점검 완료
전기방식	정류기, 정류기반	이상없음

→ 전기시설물 점검결과 이상없음으로 인계받고자 함.

○ 점검사진

원격감시제어설비 점검	수위계 표출값 확인	유량계 점검

□ 행정사항

○ 시설물 인계인수서에 사업소장 직인날인하여 본부 기전설비과에 회신.

붙임 : 1. 본부 인계인수 요청 공문 1부.

2. 시설물 인계인수서 1부.  끝.