		종로소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	소방장비(복합가스측정기) 고장발생에 따른 수리대금 지급의뢰

1. 관련문서

가. 市 안전지원과-1901(2020.1.28.)호「2020년 소방장비 유지관리를 위한 예산 재배정 알림」

나. 종로119안전센터-1036(2020.3.17.)호「복합가스측정기 고장발생보고(종로)」

다. 재난관리과-2165(2020.3.25.)호「소방장비(복합가스측정기) 고장발생에 따른 수리 계획 보고」

라. 재난관리과-2332(2020.4.2.)호「물품검수조서」

2. 종로119안전센터에서 운용중인 소방장비(복합가스측정기) 고장에 대한 수리대금을 다음과 같이 지급 의뢰 합니다.

가. 건    명: 소방장비(복합가스측정기) 고장발생에 따른 수리

나. 소방장비: 복합가스측정기(Ventis MAX4)

다. 소요예산: *******************

라. 수리내역: 산소센서 교체 후 자체교정

마. 결제방법: 신용카드 결제(재난과리과 신용카드) 후 지급의뢰

바. 수리업체: ****************

*****************************************

************************

사. 예산과목: 소방화재 안전보조 장비 보급 및 유지관리/ 사무관리비

붙임  1. 소방장비(복합가스측정기) 고장발생에 따른 수리 계획 보고 1부(별도제출).

2. 물품검수조서 1부(별도제출).

3. 거래내역서 1부(별도제출).

4. 산출기출조사서 1부(별도제출).

5. 견적서 2부(별도제출).

6. 사업자등록증 1부(별도제출).

7. 고장발생보고 1부(별도제출).  끝.

							재난관리과장
담당자							문성환			대응총괄팀장					손병대					재난관리과장					04/07 김현정
협조자
시행			재난관리과-2468									(						)		접수											(						)
우	03153					서울특별시 종로구 종로1길 28															/
전화								/전송								/													/	부분공개(7)