내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2019년 보이는 소화기 설치건 하자검사 결과 제출

1. 관련근거

가. 현장대응단-2480(2020. 3.27)호『2019년 보이는 소화기 설치건 하자검사 계획』

나. 예방과-5874(2020. 3.26)호『2019년 보이는 소화기 설치 및 유지〮.관리 계획

알림』

2. 현장대응단 2019년 보이는 소화기 설치건에 대한 하자검사 결과를 다음과 제출

합니다.

가. 검사 기간 : 3.27(금) ~ 4.6(월)

나. 검사 대상 : 22개소

1) 일반형(추가설치) : 18(3)

2) 거리형(추가설치) : 4(1)

다. 검사 내용

1) 보이는 소화기(함) 분실.훼손(망실,파손) 여부 등

2) 소화기 비치 관리 상태(압력 미달, 안전핀 탈락 등)

3) 기타 정비가 필요한 사항 등

라. 검사 결과 : 양호 22개소, 불량 0개소

	현장대응단장
담당자	이영호		진압3대장	양창원		지휘3팀장	인수화		현장대응단장	04/07 김진근
협조자
시행	현장대응단-2773	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 송파소방서	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)