문서번호	행정지원과-7790
결재일자	2020.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	동부수도사업소장
성민재	정번석	서재식	04/07 이재호

2020년 수질자동측정기 정도검사 계획

2020. 4.

동부수도사업소

행정지원과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년도 수질자동측정기 정도검사 계획

24시간 상시 감시하는 Seoul Water-Now의 수질자동측정기에 대한 정확성 및 정밀도 검증을 위하여 정도검사를 실시함으로써 측정자료의 신뢰성을 확보하고자 함

□ 추진근거

○ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제11조 (측정기기의 정도

검사), 시행규칙 제2조(형식승인 대상측정기기) 및 시행규칙 제7조

(정도검사의 기준과 주기)

○『수질자동감시시스템 운영관리지침(2011.03.07)

□ 정도검사계획

○ 기  간 : 2020년 4월 27일 ~ 5월 15일(예정)

○ 대  상 : 11개소 22대(탁도11대, 잔류염소11대) - 붙임 참조

○ 정도검사대행자 : 한국산업기술시험원 환경기기센터

○ 정도검사 방법

- 정도검사 기준과 주기에 의함 (붙임 자료 참조)

○ 자체 예비점검 실시

- 측정기기별 정상가동 여부 확인 및 센서점검

- 메뉴얼에 의한 측정기 보정 및 소모품 교체

- 측정기 검사가 가능하도록 주변 환경 정비

- 측정기 내부의 청소 및 습기 제거 등

□ 소요예산

○ 소요예산 : 10,635,900원

○ 산출근거

구 분	수수료 및 대상기기수	소요금액	비 고
탁도 연속자동측정기 및 그 부속기기	439,000원/대 × 11대	4,829,000
잔류염소 연속자동 측정기 및 그 부속기기	440,000원/대 × 11대	4,840,000
소계 9,669,000원, 부가세 966,900원 합 계 10,635,900원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비,

사무관리비 (수질자동측정기 정도검사수수료)

붙임  1. 2020년 수질자동측정기 정도검사 대상 1부.

2. 수질자동측정기 정도검사 관련 자료 1부.

3. 2020년 수질자동측정기 정도검사 신청서 1부.  끝.