“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	문래현대1차아파트관리사무소장
(경유)
제목	직결급수 전환에 따른 저수조 청소 및 수질검사 제외 요청에 대한 회신 (문래동6가 **)

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 아파트에 감사드립니다.

2. 영등포구 ********************** 직결급수 전환에 따른 저수조 청소 및 수질검사 의무대상 제외 신청에 대하여 현장조사 결과 해당 건축물은 직결급수 가이드라인 중 가압직결급수 기준에 적합함으로 직결급수 전환가능함을 알려드립니다.

3. 아울러 기존 지하 저수조를 재사용할 경우 저수조 청소 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 우리사업소에 통보하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김명현		시설안전팀장	이승영		시설관리과장	04/07 고신석
협조자
시행	시설관리과-6347	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)