	강남소방서
수신	서울특별시 강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수 의뢰(2020년 3월말 기준)

1. 평소 소방행정에 협조해주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2020년도 3월 소방용수시설 정기점검 고장 및 응답소 민원 발생에 따라 다음과 같이 소방용수시설(소화전) 보수요청 하오니, 주변지역 화재발생 시 소화용수 공급에 장애가 없도록 신속히 수리하여 주시기 바랍니다.

가. 소화전 응답소 민원 및 고장 발생현황*************************

○ 민원발생 : ********

○ 고장발생 : ***********************

○ 사용가능여부 : ********************

나. 보수협조

○ 붙임 고장발생 소방용수시설 현황자료 목록에서 ***************************************

- ****************

○ 소화전 수리결과 강남소방서 재난관리과로 회신 (※ 소방서에서 보수 소화전에 대하여 현장확인하고, 주변지역 화재발생 시 사용가능 상태를 119행정정보시스템에 입력하는데 필요함)

붙임  강남소방서 고장 소화전 내역(2020년 3월말 기준) 1부. 끝.

	강남소방서장
담당자	황은주		대응총괄팀장	오주형		재난관리과장	04/07 정영자
협조자
시행	재난관리과-2835	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		/전송	02-553-3199	/		/	부분공개(5)