		용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	청사 화장실 배수구 수리

1. 현장대응단-2251(2020.4.3.)호『화장실 소변기(1층 대기실) 및 세면대(2층 여직원대기실)

고장발생 보고』와 관련입니다.

2. 우리 서 청사 화장실 내 배수구의 고장이 발생되어 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명: 청사 화장실 배수구 수리

나. 대    상: 1층 소변기 2개, 2층 세면대 1개

다. 고장내용: 배수구 막힘으로 통수 불량

라. 소요예산: *****************

마. 결제방법: 소방행정과 법인카드 결제

바. 납품업체: ***************************

***********************

사. 수리기한: 2020. 4. 10.한

아. 예산과목: 직무환경개선 / 소방관서 시설물 유지 보수 / 공공운영비(201-02)

자. 검 수 자: 현장대응단 윤재현 , 소방행정과 금서연

첨 부  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서, 사업자등록증 각 1부.  끝.

담당자							전기옥			장비회계팀장					이종문					소방행정과장					정진항				소방서장						04/07 代정진항
협조자
시행			소방행정과-4015									(						)		접수											(						)
우	04375					서울특별시 용산구 한강대로 167															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화								/전송			02-797-8119					/													/	부분공개(5)