	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	다중이용업소 비상구 관련 심의회 개최 계획

1. 관련근거

가. 예방과 민원접수-1050(2020.3.27.)호 안전시설등 설치신고서

나. 다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 [별표 2 비고 3]

2. 다중이용업소 안전시설등 설치신고서 비상구 관련 심의회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.

가. 일 시 : 2020.4.8.(수) 09:30 ~

나. 장 소 : 종로소방서 3층 소회의실

다. 대 상 : *******************

주 소	건물구조 및 영업장규모	심의 안건
************************	철근콘크리트구조, 지하2층/지상11층, 연면적 9,005.81㎡ 영업장규모:지하1층/403.01㎡	************

※ 심의 내용 : 상기 업소 비상구 위치는 주된 출입구 반대방향 위치에 설치되었으나  영업장 긴 변 길이의 2분의 1 이상 규격에 미달됨.

라. 심의위원회 구성

○ 위원장(1): 예방과장

○ 위  원(4): 예방팀장, 위험물팀장, 소방특별조사1조장, 소방특별조사4조장

○ 간  사(1): 검사지도팀장 (서기:완비담당)

붙임  1. 안전시설등 설치신고서(서류 및 도면) 1부.

2. 심사 위원회 심의의결서 1부.

3. 심사 위원 심의표 1부.

4. 서약서 1부.  끝.

.

담당자	황호익		검사지도팀장	구본형		예방과장	04/07 최강의
협조자	담당자	이광희
시행	예방과-4720	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화		/전송	02-730-6119	/		/	부분공개(6)