문서번호	시설보수과-1078
결재일자	2020.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
김승조	우배용	조선행		04/03 한성현
협 조

2020년 불광천/홍제천 차집관로 물막이 공사 계약심사 결과에 따른 조치계획

2020. 04

시설보수과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

2020년 불광천/홍제천 차집관로 물막이 공사

계약심사 결과에 따른 조치계획

2019년 불광천/홍제천 차집관로 물막이와 관련하여 계약심사과에 설계심사를 의뢰하였던바, 아래와 같은 지적사항이 있어 이에 대한 검토 및 조치계획 임

□ 추진경위

○ 2020.03.26. : 계약심사 의뢰(난지물재생센터 ⇒ 계약심사과, 시설보수과-965)

○ 2020.04.01. : 계약심사 결과 통보(계약심사과 ⇒ 난지물재생센터, 계약심사과-6727)

□ 공사명 : 2020년 불광천/홍제천 차집관로 물막이 공사

위 치	불광천, 홍제천 6개소
공사개요	(□1.8×1.8~□2.28×2.28) 물돌이기 L=2,016M
공사기간	2020. 05 ~ 2020. 12

□ 심사결과

◦	설계금액	:	2,011,800	천원
◦	심사금액	:	1,396,064	천원
◦	절 감 액	:	615,736	천원
◦	절 감 률	:	30.61	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 산소 : 287.5원/L → 1.91원/L 등 3개 품목 조정

◦ 일위대가

- 잡철물 제작 설치 : 품셈(건축) 8-4-1 적용

- 강판수동절단 : 품셈(기계) 13-2-2 적용

- 담수용수조 설치(주간) : 품셈(공통) 1-4-3 적용

- 강관부설 : 품셈(기계) 1-3-3 적용

◦ 중기단가산출

- 수중펌프 : 품셈(공통) 8-2-30 적용

- 엔진양수기 운전 : 품셈(공통) 8-2-30 적용

- 펌프 설치 및 해체 : 품셈(기계) 4-1-1 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음

□ 조치계획

○ 계약심사 지적사항 반영하여 관련도서(설계서,도면,시방서) 수정하여 재무과에 공사 계약 의뢰코자 합니다.

붙임 : 계약심사 관련문서 각1부.  끝.