코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변]도시가스 공급

*****안녕하십니까?

도시가스가 공급되지 않아 불편함을 겪고 계신점 안타깝게 생각합니다.

**** 매장 앞을 지나가는 가스배관은 중압배관으로 일반 수요가에서 사용이 불가하며, 인근의 저압배관은 100미터 가량 이격되어 있습니다.

주변 상가에 가스수요가 있을 경우 공급배관 설치비용 중 수요가 부담 분의 분배가 가능하여 좀더 적은 비용으로 설치가 가능하지만*****에서 수요조사 결과 주변 상가 중에 가스 사용계획이 있는 상가는 없는 것으로 확인됩니다.

현재 여건 상 가스공급은 어려움을 양해해 주시기 바라며 더 궁금하신 사항은 ******************로 문의하여 도움받으시기 바랍니다. **** 가정에 건강과 행운이 함께하기를 기원합니다.  끝.

주무관							김경식			에너지관리팀장					김광찬					녹색에너지과장					04/03 김호성
협조자
시행			녹색에너지과-9482									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 11층 (서소문동)															/
전화		02-2133-3712						/전송			02-2133-1020					/	sikkk@seoul.go.kr												/	부분공개(6)