염소용기 계근대장 (취수장 03.31)

결재	주무관	정수과장
	채민수	04/07 최종인

2020년 03월31일 화요일                                                                10차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0321	564	0312		695
2		0378	562	0383		561
3		0363	564	3100		564
4		0352	566	0355		565
5		0316	564	0646		539
6		0380	561	0318		561
계		6병	3,381kg	6병		3,485kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 불량으로 공인계량 사용
	공인계량	8,840kg			3,530kg
	자체계근	8,750kg			3,560kg
용기무게		3,381kg			3,485kg
납품수량		5,459kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		59kg			45kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021