문서번호	미생물검사과-1562
결재일자	2020.4.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
허미숙	류인철	04/07 김복순
협 조

2020년 이동형수질모니터링시스템 유지보수 용역 계획

2020. 04.

수 질 분 석 부

(미생물검사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

이동형 수질모니터링시스템 유지보수 용역 계획

우리 연구원 이동형 수질모니터링시스템의 효율적이고 안정적 운영을

위해 차량 및 측정기기에 대한 유지보수 관리 용역하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 환경정책기본법 제22조(환경생태의 조사 및 평가 등)

○ 물환경보전법 제9조(수질의 상시측정)

○ 물환경보전법 시행규칙 제23조(시·도지사가 설치·운영하는 측정망의 종류 등)

□ 추진목적

○ 측정시스템 정상 가동률을 높이고, 효율적이고 안정적 운영

○ 긴급상황 발생 시 신속한 조치가 가능하도록 상시 대응체계 유지

○ 수질사고 및 수질환경변화에 따른  최적화 측정조건 확보

○ 측정자료의 정확성과 신뢰성 향상으로 상수원관리의 기초자료에 반영

□ 시스템 현황

○ 이동형 시스템 : 2.5톤 이동형 차량 + 소형전기차 복합 운영

<이동형시스템>	<수질분석시스템>	<홍보용 전광판>

○ 수질분석시스템 : 총인 등 11개 항목 측정기

○ 측정시스템 구성

구 분	세부구성	수량
차량 및 보안설비	이동형 차량
	CCTV감시시스템	1 set
	홍보용 영상설비
온라인 자동측정기	Multi자동측정기[pH,EC,DO,Temp]	1 set
	T-N [총질소]	1 set
	T-P [총인]	1 set
	TOC [총유기탄소]	1 set
	NH4+-N [암모니아성 질소]	1 set
	Surfactant [세제류]	1 set
	Chlorophyll-a [클로로필 A]	1 set
	Oil [기름]	1 set
수돗물 검사기	분광광도계	1 set
	배양기 [Incubator]	1 set
	무균대 [Clean bench]	1 set
부대설비	수조설비	1 set
	여과필터설비	1 set
	채수펌프설비	1 set
통신설비	데이터로거 (Data Logger)	1 set
	무선통신 RCS S/W	1 set

Ⅱ		추진 계획

□ 사 업 명 : 이동형 수질모니터링시스템 유지보수 관리

□ 용역기간 : 2020.5.1.~ 11.30.(5개월, 7~8월제외)※용역기간 조정 협의

□ 소요예산 : **************

□ 예산과목 : 상수도사업비,영업비,일반관리비,수질시험연구,일반운영비

수선유지교체비,수선유지비(사업명:수질시험연구)

□ 계약방법 : 수의계약

※지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항 4호바목, 5호나목

당해 물품을 제조공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립(시험가동을 포함한다) 또는        정비하는 경우 및 추정가격이 2천만원 이하인 용역

□ 계약업체 : ********

□ 용역내용 : 설치 및 회수, 정기점검 및 교정, 시스템 보완·개선

☞ 운영메뉴얼(SOP) 작성 후 과업지시서에 별첨 예정

□ 추진일정

○ 2020. 3.      : 운영계획 수립 및 사전조사

○ 2020. 4.      : 유지보수 용역 발주 및 계약, 측정장비 정도관리

○ 2020. 5~11. : 수질모니터링시스템 활용 수질 측정

○ 2020. 7.      : 2021년 유지보수 용역을 위한 예산편성

○ 2020. 12.     : 측정결과 보고서 및 측정결과 공유

Ⅲ		기대효과

○ 측정시스템 유지 관리 운영업무의 신속하고 효율적 수행

○ 장비 문제 발생 시 수리 및 부품 공급 등 신속 대처

○ 수질사고 등 적극대응으로 아리수 수질 안전성 강화

○ 지류천 오염유입 상시모니터링으로 안전한 상수원 확보에 기여.  끝.