	영등포소방서
수신	영등포구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축, 제1차 설계변경)허가 신청에 따른 소방협의 회신 (대림동 722-1외 1)

1. 건축과-10060(2020.4.2.)호 「건축허가(신축,제1차 설계변경) 신청에 따른 협의(대림동 722-1외 1)」와

관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을     검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로 동의하오니 「화재예방, 소방시설 설치·유지     및 안전관리에 관한 법률」 제9조제1항, 동법 시행령 제15조에 의거 적합하게 설치토록     지도하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 : *********

2) 건 축 주 : *******

3) 위    치 : 영등포구 대림동 722-1외 1필지

4) 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 1,040.12㎡, 2개동

5) 주 용 도 : 공동주택

6) 종    별 : 신축(1차 설계변경)

7) 변경내용

- 변경 전 : 지하1층/지상7층, 연면적 1,034.04㎡, 1개동, 14세대

- 변경 후 : 지하1층/지상6층, 연면적 1,040.12㎡, 2개동, 28세대

나. 검토결과 : 붙임참조

3. 협조사항

가. 건축물 시공 시 소방차(특수차) 진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방        시설의 세부 설치기준에 관한 사항은 소방시설공사 착공 및 완공 신고 시 현장을        방문하여 재확인할 수도 있습니다.

나. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에         지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 안내 바랍니다.

다. 상기 건축물은 소방시설공사업법 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에         의거 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	정진현		예방팀장	이승재		예방과장	04/08 이은와
협조자
시행	예방과-7124	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		/전송	02)2637-3119	/		/	부분공개(6)